**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 43/CPR/2025**

**– Opis Przedmiotu Zamówienia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.**

Oferta powinna obejmować wykonanie następujących instalacji:

Etap 1 - Sieć wodociągowa

Etap 2 - Sieć hydrantowa

Etap 3 - Komora wodomierzowa

Etap 4 - Sieć kanalizacji sanitarnej

Oferta powinna również zawierać wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie odbiorów, w szczególności:

* operat geodezyjny,
* badania geotechnicznych,
* kamerowanie sieci,
* próby szczelności,
* badania sieci,
* wykonanie procedury związanej z włączeniem i uruchomieniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami Katowickich Wodociągów S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz załączniku nr 2.1.

**Oświadczam, że zapoznałem się z Załącznikiem nr 2.1 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja Techniczna udostępnione przez Zamawiającego i moja oferta spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………….. | …….…………….………….……………………………………………….. |
| *Miejsce i data* | *podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta* |