Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 43/CPR/2025

– Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Oferta powinna obejmować wykonanie następujących instalacji:

Etap 1 - Sieć wodociągowa

Etap 2 - Sieć hydrantowa

Etap 3 - Komora wodomierzowa

Etap 4 - Sieć kanalizacji sanitarnej

Oferta powinna również zawierać wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie odbiorów, w szczególności:

- operat geodezyjny,

- badania geotechnicznych,

- kamerowanie sieci,

- próby szczelności,

- badania sieci,

- wykonanie procedury związanej z włączeniem i uruchomieniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami Katowickich Wodociągów S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz załączniku nr 2.1.

Oświadczam, że zapoznałem się z Załącznikiem nr 2.1 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja Techniczna udostępnione przez Zamawiającego i moja oferta spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

| ………………………………………….. | …….…………….………….……………………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejsce i data | podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta |